A.0.15

工程

工程质量评估报告

（     ）

内容提要：

工程概况

工程各参建单位

工程质量验收情况

工程质量事故及其处理情况

竣工资料审查情况

工程质量评估结论

建设单位：

设计单位：

施工单位：

监理单位(章)：

总监理工程师（签字）：

监理单位技术负责人（签字）：

日    期：

第六版修订版表                         江苏省住房和城乡建设厅监制

目       录

- 工程概况

- 工程各参建单位

- 工程质量验收情况

- 工程质量事故及其处理情况

- 竣工资料审查情况

六.工程质量评估结论

附件（一）：单位（子单位）工程质量控制资料监理核查记录表。

附件（二）：单位（子单位）工程有关安全和功能检验资料、主

要功能项目的抽查结果及监理检查记录汇总表。

附件（三）：单位（子单位）工程观感质量监理检查记录。

附件（四）：监理抽查/见证试验情况汇总及说明。

附件（五）：竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法。

附件（六）：竣工预验收小组成员名单及分工表。

- 工程概况：

- 工程各参建单位：

- 工程质量验收情况：

- 工程质量事故及其处理情况：

- 竣工资料审查情况：

- 工程质量评估结论：

附件（一）

单位（子单位）工程质量控制资料核查记

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查人 |
| 1 | 建筑与结构 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 9 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |
| 1 | 给水排水与供暖 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度实验、严密性试验记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 9 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑电气 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |
| 1 | 智能建筑 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑节能 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 外墙、外窗节能检验报告 |  |  |  |  |
| 6 |  | 设备系统节能检测报告 |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |
| 结论：质量控制资料完整。 专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

第六版修订版表                                     江苏省住房和城乡建设厅监制

|  |  | 附件（二） 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 项目 | 安全和功能检查项目 |  |  |  |  |  |  | 份 数 |  | 核查意见 |  |  | 抽查结果 |  |  | 核查（抽查）人 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 建筑与结构 | 地基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 桩基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 混凝土强度试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 砂浆强度试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 主体结构尺寸、位置抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 屋面淋水或蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 地下室渗漏水检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | 外墙气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | 土壤氡气浓度检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 给水排水与烘暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 排水干管通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 通风与空调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 空气能量回收装置测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 建筑电气 | 建筑照明通电试运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 剩余电流动作保护器测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 应急电源装置应急持续供电记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 接地故障回路阻抗测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 智能建筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 系统接地检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 建筑节能 | 外墙节能结构造检查记录或热工性能检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 设备系统节能性能检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 电梯 | 运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 安全装置检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结论：安全和功能检验符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：抽查项目由验收组协商确定。 第六版修订版表 江苏省住房和城乡建设厅监制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件（三） 单位（子单位）工程观感质量检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 抽查质量状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查质量状况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 |  | 一般 | 差 |  |  |
| 1 | 建筑与结构 |  | 室外墙面 |  |  | √ | √ | √ |  | ○ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 变形缝 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | ○ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 水落管、屋面 |  |  | √ | ○ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 室内墙面 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | ○ | √ |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 室内顶棚 |  |  | ○ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 室内地面 |  |  | √ | √ | ○ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 楼梯、踏步、护栏 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | ○ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 门窗 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | ○ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 9 | 给排水与供暖 |  | 管道接口、坡度、支架 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | ○ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 卫生器具、支架、阀门 |  |  | √ | √ | ○ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 检查口、扫除口、地漏 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | ○ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑电气 |  | 配电箱、盘、板、接线盒 |  |  | √ | √ | ○ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 设备器具、开关、插座 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | ○ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 防雷、接地 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | ○ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风与空调 |  | 风管、支架 |  |  | √ | ○ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 风口、空调 |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 风机、空调设备 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | ○ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 阀门、支架 |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 水泵、冷却塔 |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 绝热 |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯 |  | 运行、平层、开关门 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | ○ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 层门、信号系统 |  |  | √ | √ | ○ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 机房 |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能建筑 |  | 机房设备安装布局 |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 现场设备安装 |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 8 | 观感质量综合评价 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 结论：观感质量为好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师： |  |  |  |  |  | 总监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六版修订版表                                     江苏省住房和城乡建设厅监制

附件（四）

监理抽查/见证试验情况汇总及说明

| 试验 名称 | 材料名称 | 试验结果 | 试验 名称 | 材料名称 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 试验名称 | 部位 | 试验结果 | 试验名称 | 部位 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：见登记抄录 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第六版修订版表                                     江苏省住房和城乡建设厅监制

附件（五）

竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法

| 序号 | 遗留整改问题 |  |  | 商定解决办法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 | 设计单位 | 建设单位 |  | 监理单位 | 其他单位 |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 签名 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |

第六版修订版表                                     江苏省住房和城乡建设厅监制

附件（六）

竣工预验收小组成员名单及分工表

| 组别 | 序号 | 姓名 | 单位名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：施工单位配合单位人员和参加验收的建设单位代表、设计单位代表和其他有关人员也填入表中。 |  |  |  |  |

第六版修订版表                                     江苏省住房和城乡建设厅监制

镇江市华普建设监理责任有限公司

第  监理组

年  月 日